**Додаток 1**

**Технічні характеристики товару**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Позиція** | **Опис** | **Кількість одиниць (штук)** |
| **1** | Віконний блок | Розмір: 1700 x 1360,  Загальна площа: 2,3 м.кв.  Загальний периметр: 6,1 м  Колір зовнішній та внутрішній: білий  Металопластиковий профіль: 70 мм  Склопакет: 4-10-4-10-4i  Відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **2** | Віконний блок | Розмір: 1700 x 1380  Загальна площа: 2,3 м.кв.  Загальний периметр: 6,1 м  Колір зовнішній та внутрішній: білий  Металопластиковий профіль: 70 мм  Склопакет: 4-10-4-10-4i  Відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **3** | Віконний блок | розмір: 1700 x 1480  загальна площа: 2,5 м.кв.  загальний периметр: 6,3 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – ліворуч | 1 |
| **4** | Віконний блок | розмір: 2000 x 1420  загальна площа: 2,8 м.кв.  загальний периметр: 6,8 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **5** | Віконний блок | розмір: 1690 x 1380  загальна площа: 2,3 м.кв.  загальний периметр: 6,1 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **6** | Віконний блок | розмір: 1680 x 1440  загальна площа: 2,4 м.кв.  загальний периметр: 6,2 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **7** | Віконний блок | розмір: 1670 x 1440  загальна площа: 2,4 м.кв.  загальний периметр: 6,2 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **8** | Віконний блок | розмір: 1970 x 1440  загальна площа: 2,8 м.кв.  загальний периметр: 6,8 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **9** | Віконний блок | розмір: 2000 x 1440  загальна площа: 2,8 м.кв.  загальний периметр: 6,8 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **10** | Віконний блок | розмір: 2000 x 1420  загальна площа: 2,8 м.кв.  загальний периметр: 6,8 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **11** | Віконний блок | розмір: 2000 x 1440  загальна площа: 2,8 м.кв  загальний периметр: 6,8 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **12** | Віконний блок | розмір: 1990 x 1400  загальна площа: 2,7 м.кв.  загальний периметр: 6,7 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **13** | Віконний блок | розмір: 2000 x 1400  загальна площа: 2,8 м.кв.  загальний периметр: 6,8 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **14** | Віконний блок | розмір: 1990 x 1400  загальна площа: 2,7 м.кв  загальний периметр: 6,7 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **15** | Віконний блок | розмір: 1970 x 1400  загальна площа: 2,7 м.кв.  загальний периметр: 6,7 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **16** | Віконний блок | розмір: 1730 x 1420  загальна площа: 7,3 м.кв.  загальний периметр: 18,9 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 3 |
| **17** | Віконний блок | розмір: 1720 x 1420  загальна площа: 7,3 м.кв.  загальний периметр: 18,8 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 3 |
| **18** | Віконний блок | розмір: 1990 x 1410  загальна площа: 2,8 м.кв.  загальний периметр: 6,8 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **19** | Віконний блок | розмір: 1980 x 1400  загальна площа: 2,7 м.кв.  загальний периметр: 6,7 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **20** | Віконний блок | розмір: 1990 x 1400  загальна площа: 2,7 м.кв.  загальний периметр: 6,7 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **21** | Віконний блок | розмір: 2000 x 1420  загальна площа: 2,8 м.кв.  загальний периметр: 6,8 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **22** | Віконний блок | розмір: 1970 x 1420  загальна площа: 2,7 м.кв.  загальний периметр: 6,7 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **23** | Віконний блок | розмір: 1950 x 1390  загальна площа: 2,7 м.кв.  загальний периметр: 6,6 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **24** | Віконний блок | розмір: 1970 x 1390  загальна площа: 2,7 м.кв.  загальний периметр: 6,7 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **25** | Віконний блок | розмір: 1940 x 1400  загальна площа: 2,7 м.кв.  загальний периметр: 6,6 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **26** | Віконний блок | розмір: 2010 x 1420  загальна площа: 2,8 м.кв.  загальний периметр: 6,8 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **27** | Віконний блок | розмір: 1700 x 1420  загальна площа: 2,4 м.кв..  загальний периметр: 6,2 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **28** | Віконний блок | розмір: 1710 x 1410  загальна площа: 4,8 м.кв.  загальний периметр: 12,4 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 2 |
| **29** | Віконний блок | розмір: 1710 x 1410  загальна площа: 4,8 м.кв.  загальний периметр: 12,4 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 2 |
| **30** | Віконний блок | розмір: 1960 x 1390  загальна площа: 2,7 м.кв.  загальний периметр: 6,7 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-10-4-10-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **31** | Віконний блок | розмір: 2030 x 1400  загальна площа: 2,8 м.кв.  загальний периметр: 6,8 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **32** | Віконний блок | розмір: 2000 x 1410  загальна площа: 2,8 м.кв.  загальний периметр: 6,8 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **33** | Віконний блок | розмір: 1710 x 1410  загальна площа: 2,4 м.кв.  загальний периметр: 6,2 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **34** | Віконний блок | розмір: 2010 x 1380  загальна площа: 2,7 м.кв.  загальний периметр: 6,7 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **35** | Віконний блок | розмір: 1710 x 1400  загальна площа: 2,3 м.кв.  загальний периметр: 6,2 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **36** | Віконний блок | розмір: 1720 x 1420  загальна площа: 7,3 м.кв.  загальний периметр: 18,8 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 3 |
| **37** | Віконний блок | розмір: 1720 x 1420  загальна площа: 2,4 м.кв..  загальний периметр: 6,2 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **38** | Віконний блок | розмір: 2000 x 1400  загальна площа: 2,8 м.кв.  загальний периметр: 6,8 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **39** | Віконний блок | розмір: 2020 x 1400  загальна площа: 2,8 м.кв.  загальний периметр: 6,8 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **40** | Віконний блок | розмір: 2020 x 1410  загальна площа: 2,8 м.кв.  загальний периметр: 6,8 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **41** | Віконний блок | розмір: 1710 x 1420  загальна площа: 2,4 м.кв.  загальний периметр: 6,2 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 1 |
| **42** | Віконний блок | розмір: 1720 x 1420  загальна площа: 4,8 м.кв.  загальний периметр: 12,5 м  колір зовнішній та внутрішній: білий  металопластиковий профіль: 70 мм  склопакет: 4-16-4i  відкривання: поворотно-відкідне – праворуч | 2 |
| **Всього** | |  | **51** |
| **Додаткова продукція до позиції** | | | |
| **43** | Підвіконня | Розмір: 2450 x 600  Колір: білий  Бічна заглушка підвіконня біла 600 мм (2 шт) | 1 |
| **44** | Підвіконня | Розмір: 2050 x 500  Колір: білий  Бічна заглушка підвіконня біла 500 мм (2 шт) | 1 |
| **45** | Підвіконня | Розмір: 1900 x 400  Колір: білий  Бічна заглушка підвіконня біла 400 мм (2 шт) | 3 |
| **46** | Підвіконня | Розмір: 2150 x 450  Колір: білий  Бічна заглушка підвіконня біла 450 мм (2 шт) | 1 |
| **47** | Підвіконня | Розмір: 1800 x 450  Колір: білий  Бічна заглушка підвіконня біла 450 мм (2 шт) | 1 |
| **Всього** | |  | **7** |
| **48** | Відлив стандартний | Розмір: 2050 x 300  Загиб: всередину 250 мм  Колір: білий | 1 |
| **49** | Відлив стандартний | Розмір: 2050 x 270  Загиб: всередину 220 мм  Колір: білий | 9 |
| **50** | Відлив стандартний | Розмір: 2000 x 270  Загиб: всередину 220 мм  Колір: білий | 2 |
| **51** | Відлив стандартний | Розмір: 2000 x 400  Загиб: всередину 350 мм  Колір: білий | 1 |
| **52** | Відлив стандартний | Розмір: 1750 x 400  Загиб: всередину 350 мм  Колір: білий | 2 |
| **53** | Відлив стандартний | Розмір: 1750 x 270  Загиб: всередину 220 мм  Колір: білий | 18 |
| Всього | |  | 33 |

**Додаток 3**

**Профіль учасника та анкета**

|  |
| --- |
| **Повне найменування учасника:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Код ЄДРПОУ/ІПН учасника:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Юридична адреса учасника тендеру:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Номер банківського рахунку:** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Контактна особа учасника:** | |
| **ПІБ** |  |
| **Номер телефону** |  |
| **e-mail** |  |

Ми, нижчепідписані, засвідчуємо, що:

1. Ознайомилися з тендерною документацією та повністю приймаємо її зміст. Погоджуємося з усіма Правилами тендеру без застережень та обмежень.
2. Готові виконати всі умови тендерної документації, технічні вимоги та дотриматися встановлених термінів, без застережень чи обмежень.
3. Подаємо цю заявку самостійно і виключно для цього тендеру.
4. Погоджуємося, що Замовник не несе перед нами жодної відповідальності.

Керівник учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Додаток 4**

**Особливі гарантії учасника**

|  |
| --- |
| **Повне найменування учасника:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Код ЄДРПОУ/ІПН учасника:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Учасник гарантує, що:** |
| Він, керівник та персонал не являються громадянами російської федерації, республіки білорусь, Куби, Ірану, Північній Кореї, Сирії. |
| Здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та норм міжнародного права, діє згідно з правилами та нормами в сфері охорони праці, в своїй діяльності дотримується високих моральних, етичних та професійних стандартів. |
| Не веде бізнес з  російською федерацією та/або республікою білорусь, юридичними особами, які зареєстровані в російській федерації та/або республіці білорусь, чи бенефіціарами яких є громадяни російської федерації та/або республіки білорусь; не здійснює свою діяльність з громадянами російської федерації та/або республіки білорусь; не має договорів та інших правовідносин із вказаними суб’єктами. |
| Його кінцеві бенефіціари або учасники/акціонери не є резидентами російської федерації та/або республіки білорусь. |
| Стосовно нього, його керівників та персоналу відсутні будь-які кримінальні провадження, розслідування. Вказані особи не були засуджені згідно з українським, іноземним, міжнародним правом, не були об'єктами розслідування корупції, шахрайства, відмивання грошей або за участь у злочинній організації. Учасник зобов’язаний негайно повідомити Замовника в письмовій формі про будь-яке розслідування його діяльності чи діяльності його персоналу. |
| Відсутній будь-який конфлікт інтересів (наявність приватного інтересу в особи, який може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення/невчинення дій під час виконання її зобов'язань за Договором), пов’язаний із предметом Договору. У випадку виникнення конфлікту інтересів, або загрози такого виникнення, Учасник зобов’язаний повідомити про це Замовника. |
| Він, його керівництво, персонал не підтримують відносин та не здійснюють діяльність з особами чи компаніями, які підпадають під дію санкцій, введених Україною, Радою Безпеки ООН, Європейським союзом та/або країнами-учасниками Європейського Союзу, Сполученими Штатами Америки, Великобританією Швейцарією (будь-якою із наведених  країн чи організацій), в тому числі наведені в Новому зведеному переліку, створеному та підтримуваному Комітетом 1267 Ради Безпеки ООН. Він його керівництво, персонал не підпадають під дію зазначених санкцій.  Отримані за Договором кошти не будуть направлені для надання підтримки вказаним особам чи компаніям; протягом строку дії договору не буде підтримувати відносин та не здійснюватиме діяльність з зазначеними особами чи компаніями. |
| Він, його керівництво, персонал не беруть участі в діяльності організацій чи угрупувань, які відповідно до норм України, Ради Безпеки ООН, Європейського союзу та/або країн-учасниць Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Швейцарії (будь-якої із наведених  країн чи організацій) віднесені до терористичних. Отримані за договором кошти не будуть прямо чи опосередковано направлені на підтримку таких організацій, угрупувань чи їх членів. |
| Він, його керівництво, персонал не беруть участі в будь-якій діяльності, яка може вважатися незаконною, шахрайською або мати корупційну складову; дотримуються всіх чинних законів, що стосуються боротьби з хабарництвом, корупцією, відмиванням грошей, а також обмежень на ведення бізнесу з компаніями та/або особами, які підпадають під санкції. |
| Отримані за договором кошти не будуть прямо чи опосередковано направлені будь-якій особі, організації чи стороні, яка розташована, проживає, перебуває, зареєстрована чи працює в російській федерації, республіці білорусь, АР Крим, а також на Кубі, в  Ірані, Північній Кореї, Сирії або будь-якій іншій країні, яка зараз або про яку Замовник пізніше може повідомити. |
| Він, його керівництво, персонал утримуються від та вживають всіх розумних дій для запобігання: експлуатації та жорстокому поводженню із вразливим верствами населенням та іншими особами, неправомірної поведінки, отриманню неправомірної вигоди, зловживань, сексуальній експлуатації та насильству, сексуальним домаганням і домаганням на робочому місці, дискримінації, нападам, погрозам, загрозі життю персоналу чи іншим особам, зловживанню владою, поганому управлінню, нецільовому використанню та привласненню активів і коштів, крадіжці, шахрайству, корупції, введення в оману, змові та іншим порушенням принципів закупівель, грубій недбалості, конфлікту інтересів, порушенню відповідного закону та/або міжнародного гуманітарного права, прав людини, прав щодо біженців та гуманітарних принципів, порушення конфіденційності. Учасник повинен відповідати всім вимогам стандартів поведінки ООН. |
| Він, його керівництво, персонал вважають всі форми жорстокого поводження з дітьми, експлуатацію, переслідування, сексуальні домагання (чи поведінку, яка може бути розцінена як така), а також приниження дітей неприйнятними та протиправними; визнає, що благополуччя дітей є головним пріоритетом, усі діти мають рівні права на захист від усіх видів шкоди чи жорстокого поводження; він, його керівництво, персонал дотримуються всіх відповідних законів щодо повідомлення про жорстоке поводження з дитиною або зневажливе ставлення до неї, підтримують політику захисту дітей відповідно до чинного законодавства, міжнародного права та найкращих галузевих практик. |
| Зобов'язується не вживати прямих чи опосередкованих незаконних дискримінаційних дій на підставі таких ознак, як раса, колір шкіри, етнічне чи національне походження, інвалідність, стать, гендер чи сексуальна орієнтація, релігія чи переконання, вік. |
| У повнолітньому віці у нього, керівництва та персоналу не мали місце сексуальні стосунки з будь-якою особою віком до 18 років, у минулому та на даний момент, незалежно від будь-яких їх помилкових уявлень щодо віку такої особи. Крім того, Учасник підтверджує відсутність у нього, керівництва,  персоналу  «транзакційного сексу», у минулому та на даний момент, що включає в себе, зокрема, секс в обмін на гроші, роботу, товари чи послуги, при цьому таке посилання на секс включає сексуальні послуги та всі форми образливої, принизливої чи експлуатаційної поведінки з боку нього, керівництва та його персоналу. |
| Не є банкрутом, не перебуває в процесі банкрутства, його справи не перебувають під управлінням суду, ліквідатора. |
| Його місцезнаходження не зареєстроване та не планує бути зареєстрованим в на окупованій території. У випадку наміру змінити місцезнаходження на вказані регіони, Учасник зобов’язаний повідомити про це Замовника заздалегідь. |

Ми, що нижче підписалися, погоджуємось зі змістом вказаних гарантій, зобов’язуємось дотримуватись їх як під час участі в тендері так і протягом строку дії договору у випадку перемоги в тендері.

Керівник учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Додаток 5**

Форма 1

**Лист – згода**

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 №2297-VI, даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси та інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомості, які надаю про себе для забезпечення участі у торгах, цивільно-правових та господарських відносинах.

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ПІБ)

Форма 2

**Лист-згода**

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування учасника) в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ надаємо згоду на повідомлення своїх працівників, чиї персональні дані будуть зібрані та оброблені в рамках цієї закупівлі.

Керівник учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Додаток 6**

**Гарантійний лист**

Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування учасника) в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

гарантуємо запобігати виникненню конфлікту інтересів в рамках цієї закупівлі зокрема, в результаті комерційних інтересів, політичної приналежності або національних зв'язків, родинних стосунків чи дружби та інших інтересів.

Керівник учасника\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_