## ЛОТ 1
Додаток 6
Пропозиція на закупівлю товарів
Для заповнення постачальником:
Назва постачальника: |  |  | Організаційно-правова форма
Контактна особа: |  |  | ЄДРПОУ/ІПН
Електрона пошта: |  |  | Банківські реквізити
Телефон: |  |  | Назва Банку
Адреса:
Дата поставки товара (бажана): |  | до 21.03.2025
Адреса доставки: |  | м. Харків
Умови оплати: |  | передоплата, післяплата
Для заповнення постачальником:
№ п/п | Опис товарів (додайте додаток для технічної специфікації, якщо вона дуже детальна) *МОЖЛИВО НАДАТИ АНАЛОГ | Одиниця виміру | Необхідна кількість | Валюта | Вартість одиниці | Загальна вартість | Дата наявності
1 | Драбина висувна пожежна ручна металева або еквівалент Довжина драбини, мм: - в транспортному положенні 4380±30; - в робочому положенні 10700±30; Висота, мм 202±5; Ширина, мм 480±5; Відстань між тятивами, мм від 348 до 424; Відстань між щаблями, мм350±5; Зусилля, висування колін, кН (кгс), не більше 0,49 (50); Маса, кг, не більше 48,0; Відповідність вимогам ДСТУ 3906-99 і ТУ У 06633713.061-2000 | шт | 2 | грн | 10 | 20
2 | Драбина палка ручна металева або еквівалент Довжина драбини, мм: в транспортному положенні 3320±20; в робочому положенні 3100±20; Висота, мм 52±5; Ширина, мм 300±5; Відстань між тятивами, мм 250±5; Відстань між щаблями, мм 340±5; Маса, кг, не більше 9,5; Відповідність вимогам ДСТУ 3906-99 і ТУ У 06633713.062-200 | шт | 2 | грн
3 | Затискач рукавний 80 або еквівалент Умовний прохід напірних рукавів для встановлення затискача, мм 50,70,80; Довжина пошкодження, яке захищається, мм 30; Робочий тиск, МПа (кгс/см2) 1,0 (10); Маса, кг, не більше 0,65; Відповідність вимогам ДСТУ 2799-94 | шт | 9 | грн
4 | Ствол пожежний Protek 2366 або еквівалент Діапазон робочого тиску, МПа (360 / 366): 0,35…1,60 (0,35…1,40); Дальність подачі суцільного струменя, м : 45; Дальність подачі водопінного струменя, м: 40; Діаметр умовного проходу з’єднувальної головки, мм: 50; Довжина ствола, мм: 310; Маса ствола з ГМН-50, кг: 2,2; Відповідність вимогам ДСТУ EN 15182-1:2017 (ДСТУ 2112-92) | шт | 2 | грн
5 | Плаваюча мотопомпа Amphibio Remote або еквівалент Робочий об'єм 223 см³; Макс. потужність кВт/к.с. 4,78/6,5 (3600) кВт / к.с. (об/хв); Система запуску Дистанційне керування, кнопками та шнуром; Витрата пального 1,9 л при 3,000 об/хв; Насос одноступінчатий, відцентровий; Максимальний потік (LPM): 0 – 1180 л/хв; Максимальний тиск 4,5 бар; Вихід B75; Розміри (Д x Ш x В) (мм) 786 x 595 x 392 мм; Суха вага 30 кг; Поплавок стійкий поліетилен; Час роботи з зовнішнім баком: понад 3 години | шт | 2 | грн
[5 empty] | Проміжний підсумок | 20
ПДВ
Додаткова інформація, яка вимагається від постачальника: |  |  |  |  | Всього | 20
Термін дії пропозиції
Гарантійний термін
Альтернативи для будь-яких товарів, які не в змозі поставити
Інші конкурентні переваги
Підтвердження пропозиції від постачальника |  |  | Печатка постачальника
ПІБ
Посада
Підпис

## ЛОТ 2
Додаток 6
Пропозиція на закупівлю товарів
Для заповнення постачальником:
Назва постачальника: |  |  | Організаційно-правова форма
Контактна особа: |  |  | ЄДРПОУ/ІПН
Електрона пошта: |  |  | Банківські реквізити
Телефон: |  |  | Назва Банку
Адреса:
Дата поставки товара (бажана): |  | до 21.03.2025
Адреса доставки: |  | м. Харків
Умови оплати: |  | передоплата, післяплата
Для заповнення постачальником:
№ п/п | Опис товарів (додайте додаток для технічної специфікації, якщо вона дуже детальна) *МОЖЛИВО НАДАТИ АНАЛОГ | Одиниця виміру | Необхідна кількість | Валюта | Вартість одиниці | Загальна вартість | Дата наявності
1 | Шкіряна кабура до пожежної сокири або еквівалент Вимоги щодо зовнішнього вигляду Предмет являє собою підсумок з верхнім клапаном, отвором для розміщення сокирища (руків'я) сокири та лямкаю, виготовляється із натуральної шкіри. Конструкція має передбачати можливість кріплення до пояса пожежного (ДСТУ 4262:2003 «Пояси пожежні рятувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробування» ППР-А), а також розміщення сокири пожежної масою до 1,2 кг. Конструкція повинна передбачати можливість користувачу дістати сокиру однією рукою. Отвір для розміщення сокирища (руків'я) сокири повинен дозволяти вільному розміщенню сокирища діаметром (40±2) мм. Вимоги до якості натуральної шкіри Товщина шкіри, мм, не менше 1,7 (ДСТУ ISO 2589:2019 (ISO 2589:2016, IDT); Обмежене поширення полум’я: у повздовжньому та поперечному напрямку: вогонь не повинен досягати верхньої чи будь-якої бічної кромки; час залишкового горіння та жевріння – 0 с; жевріння, утворення залишків та отворів – відсутнє (ДСТУ EN ISO 15025:2016 (EN ISO 15025:2002, IDT; ISO 15025:2000, IDT) | шт | 33 | грн | 10 | 330
2 | Чоботи пожежника HARVIK 9687L або еквівалент Вимоги щодо відповідності чоботів державним стандартам: Чоботи пожежника повинні відповідати державним стандартам України, що підтверджується відповідними сертифікатами експертизи зразка. ДСТУ EN 15090:2017 «Взуття для пожежників» (EN 15090:2012, IDT) H2 HI3 P СІ SRA; ДСТУ EN 50321-1:2021 Робота під напругою. Взуття захисне від електричного струму. Частина 1. Ізолювальне взуття та галоші (EN 50321-1:2018, IDT) – Class 0; ДСТУ EN ISO 20345:2016 «Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне» (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT) SB P E FO CІ HI HRO SRA. Вимоги щодо зовнішнього вигляду: Колір: жовтий та чорний (підошва чорного кольору, носок, халява та задня нижня сторона чобіт - жовтого кольору, бокові частини – чорного кольору, нанесення торгової марки, піктограм та символів захисту - із зовнішнього боку чобота). Підошва чобіт чорного кольору, 100 % хлоропренова гума, зносостійка з підсилювачами. Вага пари чобіт 42 розміру – не більше 3,2кг. Чоботи повинні мати петлі, що забезпечують швидке взування. Розміри взуття: 40 – 3 пари; 41 – 12 пар; 42 – 15 пар; 43 – 28 пар; 44 – 12 пар; 45 – 6 пар; 46 – 3 пари | шт | 79 | грн
3 | Чоботи пожежника 6970-S3 RED FIGHTER або еквівалент Взуття повинно відповідати вимогам: Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 771) та пройти відповідні процедури оцінки відповідності з урахуванням категорії ризиків, від яких засіб індивідуального захисту призначений захищати користувача; ДСТУ EN 15090:2017 Взуття для пожежників (EN 15090:2012, IDT) F2A; ДСТУ EN ISO 20345:2016 Засоби індивідуального захисту. Взуття безпечне (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT) HI3 Cl AN SRC. Вимоги щодо зовнішнього вигляду Чорна натуральна шкіра з червоними елементами. Шкіряна союзка, високі берці (шкіряні або комбіновані), клапан, композитний/металевий підносок, захисна накладка на носку. Додаткові ортопедичні устілки. Шнурівка: комбінована із застібкою-блискавкою або система швидкої фіксації («BOA» або аналог). Підошва: литтєве кріплення. Внутрішня підкладка: водонепроникна, дихаюча мембрана, герметизовані шви. Матеріали: однакові за формою, товщиною, розміром і кольором. Вкладна устілка повністю закриває основну. Спеціальна дихаюча неткана перфорована прокладка для теплоізоляції та циркуляції повітря. Жорсткий задник. Розміри взуття: 41– 11 пар; 43 – 6 пар; 44 – 6 пар | шт | 23 | грн
4 | Вибухобезпечний пожежний ліхтар Mactronic M-FIRE 02 ATEX або еквівалент Вимоги щодо технічних характеристик Час роботи: 100% потужності - 6 годин; 25% потужності - 69 год 10 хв; Сила світла, лм: не менше 133; Дальність світла, м: не менше 231; Вага, г: не більше 125; Ступінь захисту: IP67 Вимоги щодо зовнішнього вигляду Ручний ліхтар має мати корпус сигнального помаранчевого кольору. Захищений від випадкового ослаблення головки (кріпильний гвинт), має клапан для випуску надлишкового газу. В комплекті має бути кліпса для кріплення. Ліхтар може кріпитися до шолому пожежного при наявності відповідного кріплення | шт | 11 | грн
[5 empty] | Проміжний підсумок | 330
ПДВ
Додаткова інформація, яка вимагається від постачальника: |  |  |  |  | Всього | 330
Термін дії пропозиції
Гарантійний термін
Альтернативи для будь-яких товарів, які не в змозі поставити
Інші конкурентні переваги
Підтвердження пропозиції від постачальника |  |  | Печатка постачальника
ПІБ
Посада
Підпис